## online
PID
| 20/21 | 20/22 | 21/22 | 21/23 | 22/23 | Media |  |  | 1766.284
DDPG | 175 | 190 | 194 | 178 | 162 | 179.8 |  |  | 0.328
TD3 | 207 | 207 | 195 | 160 | 201 | 194
SAC | 201 | 194 | 198 | 201 | 201 | 199
1m
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Media | Saving
DDPG | P | 1718.196 | 1498.669 | 1675.491 | 1710.214 | 1800.569 | 1680.6278 | 4.85%
| ΔT | 0.85 | 1.371 | 0.739 | 0.739 | 0.795 | 0.8988
TD3 | P | 1712.904 | 1640.283 | 1742.459 | 1709.847 | 1732.403 | 1707.5792 | 3.324%
| ΔT | 0.577 | 0.859 | 0.553 | 0.634 | 0.581 | 0.6408
SAC | P | 2655.09 | 2604.553 | 2487.836 | 1834.386 | 2378.349 | 2392.0428 | -35.43%
| ΔT | 5.993 | 6.337 | 4.739 | 2.686 | 3.966 | 4.7442
2m
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Media | Saving
DDPG | P | 1644.736 | 1671.662 | 1624.96 | 1580.391 | 1778.26 | 1660.0018 | 6.017%
| ΔT | 0.903 | 0.754 | 0.968 | 1.092 | 0.66 | 0.8754
TD3 | P | 1771.922 | 1428.868 | 1755.936 | 1666.422 | 1677.204 | 1660.0704 | 6.013%
| ΔT | 0.651 | 1.773 | 0.942 | 0.756 | 0.809 | 0.9862
SAC | P | 1665.017 | 1029.111 | 1130.87 | 1538.218 | 1396.46 | 1351.9352 | 23.46%
| ΔT | 2.888 | 5.02 | 4.625 | 1.92 | 2.765 | 3.4436
3m
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Media | Saving
DDPG | P | 1687.06 | 1716.185 | 1659.437 | 1605.862 | 1778.411 | 1689.391 | 4.353%
| ΔT | 0.776 | 1.129 | 0.835 | 1.0884 | 0.505 | 0.86668
TD3 | P | 1692.901 | 1829.83 | 1647.666 | 1648.741 | 1694.304 | 1702.6884 | 3.601%
| ΔT | 0.69 | 0.739 | 0.9 | 0.85 | 0.649 | 0.7656
SAC | P | 1383.381 | 1600.818 | 1316.564 | 1698.028 | 1672.086 | 1534.1754 | 13.14%
| ΔT | 2.263 | 1.435 | 2.808 | 0.99 | 1.134 | 1.726
6m
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Media | Saving
DDPG | P | 1730.024 | 1651.727 | 1734.284 | 1727.193 | 1678.207 | 1704.287 | 3.51%
| ΔT | 0.698 | 0.997 | 0.57 | 0.527 | 0.752 | 0.7088
TD3 | P | 1723.398 | 1802.745 | 1699.142 | 1673.946 | 1755.929 | 1731.032 | 1.996%
| ΔT | 0.617 | 0.892 | 0.633 | 0.773 | 0.551 | 0.6932
SAC | P | 1638.281 | 1135.701 | 1697.253 | 1699.855 | 1611.562 | 1556.5304 | 11.88%
| ΔT | 0.934 | 3.925 | 0.754 | 0.956 | 1.207 | 1.5552
12m
|  | 20/21 | 20/22 | 21/22 | 21/23 | 22/23 | Media | Saving
DDPG | P | 1738.089 | 1743.651 | 1708.598 | 1744.324 | 1754.079 | 1737.7482 | 1.616%
| ΔT | 0.734 | 0.549 | 0.577 | 0.462 | 0.493 | 0.563
TD3 | P | 1771.27 | 1759.874 | 1719.656 | 1689.597 | 1751.581 | 1738.3956 | 1.579%
| ΔT | 0.486 | 0.415 | 0.578 | 0.672 | 0.457 | 0.5216
SAC | P | 1715.575 | 1681.326 | 1725.018 | 1753.409 | 1754.249 | 1725.9154 | 2.286%
| ΔT | 0.684 | 0.814 | 0.681 | 0.564 | 0.528 | 0.6542

## offline
1m | [8 empty] | PID
|  | oct | nov | dec | jan | feb | Media | Saving | 1766.284
DDPG | P | 1594.549 | 1627.751 | 1742.981 | 1651.668 | 1759.539 | 1675.2976 | 5.151% | 0.328
| ΔT | 1.915 | 2.377 | 0.828 | 1.221 | 0.753 | 1.4188
TD3 | P | 1740.193 | 1771.973 | 1805.757 | 1842.504 | 1792.013 | 1790.488 | -1.37%
| ΔT | 0.766 | 0.944 | 0.838 | 0.879 | 0.805 | 0.8464
TD3_2 | P | 1755.072 | 1832.344 | 1870.181 | 1874.258 | 1851.735 | 1836.718 | -3.988%
| ΔT | 0.737 | 0.94 | 1.061 | 1.174 | 0.979 | 0.9782
SAC | P | 1848.446 | 1896.457 | 1847.726 | 1879.812 | 1948.658 | 1884.2198 | -6.677%
| ΔT | 1.046 | 1.197 | 0.942 | 1.111 | 1.479 | 1.155
2m
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Media | Saving
DDPG | P | 1521.288 | 1540.131 | 1217.483 | 1617.461 | 1774.052 | 1534.083 | 13.15%
| ΔT | 1.469 | 2.281 | 4.744 | 2.425 | 0.659 | 2.3156
TD3 | P | 1748.97 | 1719.884 | 1147.958 | 1356.545 | 1827.135 | 1560.0984 | 11.67%
| ΔT | 0.778 | 0.849 | 5.993 | 4.964 | 0.855 | 2.6878
SAC | P | 1864.591 | 1535.422 | 1890.595 | 1857.045 | 1900.07 | 1809.5446 | -2.449%
| ΔT | 1.107 | 0.944 | 1.29 | 1.003 | 1.113 | 1.0914
3m
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Media | Saving
DDPG | P | 1575.389 | 1538.173 | 1758.965 | 3793.475 | 1651.189 | 2063.4382 | -16.82%
| ΔT | 1.135 | 1.591 | 1.284 | 8.546 | 1.492 | 2.8096
TD3 | P | 1715.141 | 1801.406 | 1514.295 | 830.75 | 1765.904 | 1525.4992 | 13.63%
| ΔT | 0.867 | 0.884 | 4.499 | 7.909 | 0.923 | 3.0164
SAC | P | 2027.732 | 1850.83 | 1927.773 | 1844.715 | 1924.289 | 1915.0678 | -8.424%
| ΔT | 1.745 | 0.923 | 1.357 | 0.907 | 1.299 | 1.2462
6m
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Media | Saving
DDPG | P | 1614.292 | 1450.689 | 1573.4 | 1711.253 | 2377.018 | 1745.3304 | 1.186%
| ΔT | 0.939 | 2.392 | 1.627 | 2.186 | 3.473 | 2.1234
TD3 | P | 1805.453 | 1856.806 | 1979.03 | 1409.766 | 1569.97 | 1724.205 | 2.382%
| ΔT | 0.929 | 1.275 | 1.334 | 2.861 | 1.985 | 1.6768
SAC | P | 1893.187 | 1988.086 | 1869 | 1899.351 | 1839.172 | 1897.7592 | -7.444%
| ΔT | 1.235 | 1.524 | 1.117 | 1.142 | 0.834 | 1.1704
12m
|  | 20/21 | 20/22 | 21/22 | 21/23 | 22/23 | Media | Saving
DDPG | P | 1430.324 | 1557.849 | 1623.359 | 1766.851 | 4857.686 | 2247.2138 | -27.23%
| ΔT | 2.015 | 2.655 | 1.625 | 2.235 | 13.33 | 4.372
TD3 | P | 1818.556 | 1967.568 | 1681.269 | 1848.059 | 1841.354 | 1831.3612 | -3.684%
| ΔT | 0.877 | 1.667 | 1.48 | 1.244 | 1.519 | 1.3574
SAC | P | 2026.648 | 1926.119 | 1961.97 | 1918.826 | 1910.436 | 1948.7998 | -10.33%
| ΔT | 1.58 | 1.358 | 1.455 | 1.202 | 1.26 | 1.371

## off_on
1w | [8 empty] | PID
|  | oct | nov | dec | jan | feb | Media | Saving | 1766.284
DDPG | P | 1667.452 | 1703.326 | 1744.228 | 1680.217 | 1689.945 | 1697.0336 | 3.921% | 0.328
| ΔT | 0.762 | 0.644 | 0.898 | 0.994 | 0.76 | 0.8116
TD3 | P | 1675.93 | 1692.876 | 1710.097 | 1748.968 | 1704.242 | 1706.4226 | 3.389%
| ΔT | 0.708 | 0.631 | 0.828 | 0.651 | 0.645 | 0.6926
SAC | P | 1579.921 | 968.949 | 2297.021 | 1799.122 | 1703.331 | 1669.6688 | 5.47%
| ΔT | 1.847 | 6.953 | 3.618 | 1.459 | 1.338 | 3.043
2w
|  | oct | nov | dec | jan | feb | Media | Saving
DDPG | P | 1685.051 | 1683.884 | 1751.954 | 1787.483 | 1745.448 | 1730.764 | 2.011%
| ΔT | 0.722 | 0.708 | 0.695 | 0.609 | 0.607 | 0.6682
TD3 | P | 1688.375 | 1660.392 | 1679.755 | 1747.365 | 1739.368 | 1703.051 | 3.58%
| ΔT | 0.679 | 0.765 | 0.82 | 0.53 | 0.546 | 0.668
SAC | P | 1658.231 | 1634.794 | 1797.235 | 1783.579 | 1739.765 | 1722.7208 | 2.466%
| ΔT | 0.91 | 0.964 | 0.678 | 0.739 | 0.601 | 0.7784
1m
|  | oct | nov | dec | jan | feb | Media | Saving
DDPG | P | 1743.612 | 1736.222 | 1773.566 | 1740.063 | 1739.144 | 1746.5214 | 1.119%
| ΔT | 0.582 | 0.745 | 0.652 | 0.639 | 0.579 | 0.6394
TD3 | P | 1791.522 | 1720.988 | 1775.54 | 1716.912 | 1748.098 | 1750.612 | 0.8873%
| ΔT | 0.712 | 0.719 | 0.445 | 0.658 | 0.593 | 0.6254
SAC | P | 1693.678 | 1678.417 | 1797.728 | 1773.713 | 1792.838 | 1747.2748 | 1.076%
| ΔT | 0.714 | 0.78 | 0.555 | 0.61 | 0.563 | 0.6444
2m
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Media | Saving
DDPG | P | 1711.295 | 1748.508 | 1701.353 | 1747.673 | 1707.115 | 1723.1888 | 2.44%
| ΔT | 0.699 | 0.714 | 0.612 | 0.568 | 0.672 | 0.653
TD3 | P | 1659.705 | 1654.881 | 1740.145 | 1701.639 | 1646.417 | 1680.5574 | 4.854%
| ΔT | 0.857 | 0.846 | 0.695 | 0.794 | 0.924 | 0.8232
SAC | P | 1762.595 | 1658.818 | 1608.74 | 1669.969 | 1681.916 | 1676.4076 | 5.088%
| ΔT | 0.465 | 0.905 | 1.104 | 0.783 | 0.726 | 0.7966
3m
|  | 20/21 | 20/22 | 21/22 | 21/23 | 22/23 | Media | Saving
DDPG | P | 1765.077 | 1757.435 | 1741.679 | 1736.453 | 1749.333 | 1749.9954 | 0.9222%
| ΔT | 0.539 | 0.509 | 0.628 | 0.527 | 0.502 | 0.541
TD3 | P | 1729.171 | 1711.94 | 1724.582 | 1718.68 | 1673.047 | 1711.484 | 3.103%
| ΔT | 0.579 | 0.809 | 0.531 | 0.699 | 0.808 | 0.6852
SAC | P | 1813.122 | 1746.714 | 1638.043 | 1721.296 | 1778.368 | 1739.5086 | 1.516%
| ΔT | 0.691 | 0.758 | 0.958 | 0.721 | 0.611 | 0.7478

## bc
1m | [8 empty] | PID
|  | oct | nov | dec | jan | feb | Media | Saving | 1766.284
BC | P | 2194.453 | 1842.014 | 1770.377 | 1857.319 | 2884.382 | 2109.709 | -19.44% | 0.328
| ΔT | 1.995 | 0.893 | 0.435 | 0.815 | 4.697 | 1.767
2m
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Media | Saving
BC | P | 2715.909 | 1801.857 | 1910.413 | 3724.399 | 1765.227 | 2383.561 | -34.95%
| ΔT | 3.992 | 0.64 | 1.342 | 8.323 | 0.417 | 2.9428
3m
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Media | Saving
BC | P | 1819.059 | 1843.488 | 1901.556 | 1801.979 | 1829.872 | 1839.1908 | -4.128%
| ΔT | 0.551 | 0.78 | 0.957 | 0.602 | 0.653 | 0.7086
6m
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Media | Saving
BC | P | 1829.925 | 1781.448 | 1757.777 | 1978.312 | 2082.36 | 1885.9644 | -6.776%
| ΔT | 0.592 | 0.454 | 0.426 | 1.64 | 1.993 | 1.021
12m
|  | 20/21 | 20/22 | 21/22 | 21/23 | 22/23 | Media | Saving
BC | P | 1806.87 | 1771.148 | 2385.604 | 1775.187 | 1932.041 | 1934.17 | -9.505%
| ΔT | 0.7 | 0.522 | 2.646 | 0.465 | 1.176 | 1.1018